Программные мероприятия

**Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МКД**

ГБУ «Жилищник района Щукино в соответствии с требованиями статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ; Приказом Минрегиона РФ от 02.09.2010 №394 «Об

утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в

многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению

эффективности использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 №18717)

разработал предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по-Вашему

многоквартирному дому на 2025г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению**

**и повышению эффективности использования**

**энергетических ресурсов на 2025г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Применяемые технологии и материалы** | | | **Ориентировочные расходы на проведение мероприятий** | **Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов** | **Сроки окупаемости мероприятий** |  |
| **Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.**  **Система отопления** | | | | | | | | |  |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии;  2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | | 1 шт.3 200р. | | До 7% | 48 мес. |  |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии;  2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | | 1 м.п.320р. | | До 6% | 36 мес. |  |
| Система электроснабжения | | | | | | | | |  |
| 3 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии;  2) улучшение качества освещения | светодиодные светильники | | 1 шт.1200р. | | До 94% | 3года |  |
| Дверные и оконные конструкции | | | | | | | | |  |
| 4 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | | 1 шт.12 000р. | | До 3% | 24 мес. |  |
| 5 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | | 1 шт.12 000р. | | До 3% | 24 мес. |  |
| **II .Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |
| **Система электроснабжения** | | | | | | | | |  |
| 7 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | 1 шт.1650р. | | | До 30% | 36 мес. |  |
| 8 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | 1 шт.1650р. | | | До 30% | 36 мес. |  |